| Город |  | ООО «Взлет-Новосибирск» Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 Тел. 8 (383) 349-11-49, 349-11-09 E-mail: vzljot_n@mail.ru Сайт: vzljot-nsk.ru Программное обеспечение: www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |
| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) для АЭС

| класс безопасности 3Н |  | класс безопасности 4Н |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование конечного заказчика: |  |
| --- | --- |
| Ориентировочная дата поставки: |  |
| Код KKS расходометра: |  |
| Код KKS ИВП-24.24: |  |
| Наименование Блока и Трубопровода АЭС по назначению: |  |

Сведения о заказчике:

Технические характеристики:

| Категория трубопровода в соответствии с правилами или РД (класс безопасности по ОПБ 88/97): |  |
| --- | --- |
| Материал трубопровода: |  |
| Наружный диаметр трубопровода, мм: | Толщина стенки, мм: |  |
| Температура окружающей среды, °C: |  |  |
| Климатическое исполнение прибора: УХЛ |  |
| Место установки ИУ или проточной части расходомера: | на воздухе в помещении |
| Категория сварных соединений: | 3В |
| Наименование среды измерения: |  | Концентрация, %: |  |
| Состав жидкости: | массовая доля примесей, % объемная доля газа, %: |
| Удельная электропроводность жидкости, См/м: |  |
| Температура измеряемой жидкости, °C: | мин: |  | макс: |  |
| Давление, МПа: | рабочее: |  | испытательное: |  |

| Расходы, кг/с: | мин: |  | макс: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая погрешность измерения: |  |

Метрологические характеристики:

Количество комплектов однотипных приборов 1 шт.

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м |  | длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м |  |
| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока,шт: 67 Степень защиты IP: Исполнение |

По заказу:

|  |  | - | 11 | - | 21 | - | 31 | - | 41 | - | 51 | - | 61 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ПР1 | - | Б | - | П | - | ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| АС-010 | «сэндвич», Ду 10 мм |  | АФ-050 | фланцевый, Ду 50 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС-015 | «сэндвич», Ду 15 мм |  | АФ-065 | фланцевый, Ду 65 мм |  |
| АФ-020 | фланцевый, Ду 20 мм |  | АФ-080 | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| АФ-025 | фланцевый, Ду 25 мм |  | АФ-100 | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| АФ-032 | фланцевый, Ду 32 мм |  | АФ-150 | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| АФ-040 | фланцевый, Ду 40 мм |  | АФ-200 | фланцевый, Ду 200 мм |  |

| Тип защиты | -11 | IP67, t0 жидкости до 1500С | Х | Поворот электронного блока: | -83 | на 1800 по часовой стрелке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 2,5 МПа | Х |  | -84 | на 2700 по часовой стрелке |  |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820, нержав. сталь. | Х | Интерфейс: | -91 | стандартная комплектация.* |  |
| Защитные кольца | -41 | нержавеющая сталь | Х |  | -92 | станд. + RS 485 PROFIBUS |  |
| Материал электродов | -51 | титан | Х |  | -93 | станд. + ETHERNET |  |
| Индикатор | -61 | индикатор, клавиатура | Х | Прокладки | -ПР1 | фторопласт | Х |
| Поворот индикатора: | -71 | без поворота |  | Источник питания 220/=24В | -Б1 | ИВП-24.24 | Х |
|  | -72 | на 900 по часовой стрелке |  |  |  |  |  |
| Поворот электронного блока: | -81 | без поворота |  | Направление потока/ погрешность | -П1 | однонаправленное/0,35% |  |
|  | -82 | на 900 по часовой стрелке |  |  | -П2 | реверсивное/0,35% |  |

* – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь 12X18H10T |  | крепеж из нержавеющей стали 12X18H10T |  |

Х

По умолчанию:  комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)

По заказу:         переходы на Ду трубопровода, мм:

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

| Наименование проектной организации, заполнившей исходные данные и ее адрес |
| --- |
| Ведущий технолог |  |  |  |  |
| Отдел КИП |  |  |  |  |
|  | (фамилия и подпись) |  | телефон) |  |